## T(T Ružomberok, s.r.o.

Svätej Anny 1,  034 01 Ružomberok

Tel./fax: +421 44 4342262,  E-mail: vladimir.trnovsky@mail.t-com.sk

P R O T O K O L  č. 02/2014

o určení prostredí, vypracovaný odbornou komisiou T&T Ružomberok, s.r.o. dňa  06.03.2014

v Ružomberku.

# Zloženie komisie:

predseda:  Ing. TRNOVSKÝ Vladimír - špecialista elektro....................................................

členovia:   Ing. LUKÁČ Miroslav - autorizovaný inžinier

Ing. MURINA Jozef - investor, starosta obce

Investor:   OBEC LISKOVÁ

Stavba :    CHODNÍK PRE PEŠÍCH PRI CESTE III/018104

Objekt :     VONKAJŠIE OSVETLENIE

Stupeň :   Projekt stavby. Konečné stanovenie prostredí

# 1. Podklady použité pre vypracovanie protokolu:

-  rozpracované projekty - stavebná časť

Predpisy, normy a vyhlášky:

- STN 33 2000-5-51:2010 Elektrické inštalácie budov.

Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

- STN 33 2000-4-482 Elektrické inštalácie budov

Časť 4: Výber ochranných opatrení vzhľadom na vonkajšie vplyvy

Oddiel 482: Ochrana proti požiaru pri osobitých rizikách alebo nebezpečenstve

- Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb.

2. Popis

Navrhnutá prestavba je ľavostranný chodník šírky 2,0m povedľa cesty III/018104 v obci Lisková. Povrch chodníka je zo zámkovej dlažby. Ďalej súčasťou projektu je tiež riešenie odvodnenia zrážkových vôd z povrchu cesty  do nového potrubia dažďovej. Navrhovaná stavba a prestavba chodníka zabezpečuje vylúčenie peších osôb z automobílovej premávky. V trase komunikácie sú navrhnuté prechody pre peších a to 5 ks. Súčasťou riešenia je aj osvetlenie týchto prechodov

3. Rozhodnutie komisie

Rozhodnutie komisie o určení vonkajších vplyvov pre jednotlivé miestnosti podľa STN 33 2000-5-51:2010 - je uvedené v tabuľke č.1 tohto protokolu.

Upozornenia:

Vonkajšie vplyvy stanovené týmto  protokolom musia byť  preverované. Ak  sa  zmení charakter  miestností, pri zmene vetrania  a podobne musia  sa  vonkajšie vplyvy  prehodnotiť a prekontrolovať, či  jestvujúce zariadenia /hlavne elektrické/ odpovedajú zmeneným   podmienkam.

Stanovený druh vonkajších vplyvov sa vzťahuje na dobu riadneho bezporuchového a bezpečného používania, v súlade s bezpečnými pracovnými postupmi, ktoré vypracoval prevádzkovateľ pre všetky pracovné činností a pracovné stroje nachádzajúce sa v uvedených priestoroch, podľa §-u 6, ods. 1, písm. i), zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP a súvisiacich predpisov a tiež podľa návodu ich výrobcov alebo dodávateľov.

| Tabuľka č.1 CHODNÍK PRE PEŠÍCH PRI CESTE III/018104 VONKAJŠIE OSVETLENIE | KÓD VONKAJŠÍCH VPLYVOV PODĽA STN 33 2000-5-51:2010 |
| --- | --- |
|  | AA - Teplota okolia | AB - Atmosférické podmienky okolia | AC - Nadmorská výška | AD - Výskyt vody | AE - Výskyt cudzích pevných telies | AF - Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AG - Mechanické namáhanie Nárazy, otrasy | AJ – iné mechanické namáhanie | AH - Mechanické máhanie,Vibrácie | AK - Výskyt rastlín a plesní | AL - Výskyt živočíchov | AM – Vplyvy elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce ionizujúce pôsobenia | AN - Slnečné žiarenie | AP - Seizmické účinky | AQ - Búrková činnosť | AR - Pohyb vzduchu | AS - Vietor | AT – Snehová pokrývka | AU - Námraza | BA - Schopnosť osôb | BB- Odpor ľudského tela | BC - Dotyk osôb s potenciálom zeme | BD - Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | BE - Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok | CA - Konštrukčné materiály | CB - Konštrukcia budovy |
| Vonkajšie osvetlenie 1) | AA8 | AB8 | AC1 | AD4 | AE1 | AF2 | AG1 | AJ- | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN3 | AP1 | AQ3 | AR- | AS2 | AT2 | AU2 | BA1 BA4 | BB2 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |

1)  Jedná sa o vonkajšie priestory, ktoré sú vystavené pôsobeniu dažďa.